Załącznik nr 2 do zapytania

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu płynnego propan do celów grzewczych w ilości 40 000 litrów (20 000 kg) w ramach zadania pn.: „Dostawa paliwa płynnego na potrzeby Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach”.

Zamawiany gaz propan opisany jest kodem CN 27111294, winien odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm PN–C-96008:1998.

Wskazania i informacje dla Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Wielkości gazu podane powyżej są wielkościami szacunkowymi.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całego zakresu zamówienia z uwagi na faktyczne zużycie oraz możliwość dokonania zmian ilościowych stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Z tytułu zmniejszonej ilości dostawy gazu nie przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ani żadne roszczenie cywilno-prawne.

- Gaz musi spełniać wymagania jakościowe określone w PN–C-96008:1998 tj. m.in.:

- zawartość węglowodorów % (m/m) – C3 nie mniej niż 90

- wartość opałowa kJ/kg – nie mniej niż 45 640

- gęstość w temperaturze 15,6 °C, t/m3 – nie mniej niż 0,495

- prężność absolutna par, MPa, w temp. - 15 °C – nie mniej niż 0,20

- Dostawa przedmiotu zamówienia odbywała się będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy przez okres 6 miesięcy (od X 2022r. do III 2023r.) w postaci jednostkowych dostaw w dniach i godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00, w zależności od faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego.

- Miejscem dostaw przedmiotu zamówienia będzie siedziba zamawiającego tj. Szczytniki 91a, 32-112 Klimontów. Szkoła posiada 2 zbiorniki, każdy o pojemności 4850 l.

- Wykonawca dostarczał będzie przedmiot zamówienia za pomocą autocystern wyposażonych w pompy z zalegalizowanymi licznikami przepływu, w legalizowany przepływomierz gazu, pompę ssąco – tłoczącą, wąż elastyczny do tankowania o długości umożliwiającej swobodne przepompowanie gazu do zbiornika.